16 Perehdy sähköturvallisuuteen
Sähkölaitteiden suojausluokat
Luokka 0: Peruseristys
Luokka I: Peruseristys + suojamaadoitus
Luokka II: Suojaeristys
Luokka III: Matalajännitelaitteet

---
Matala jännite on yleensä turvallinen
Pienjännitelaitteissa jännite saa olla enintään
50 V vaihtojännitettä tai 120 V tasajännitettä.
Korkea jännite on aina vaarallinen
Suurjännitteeksi kutsutaan yli 1000 voltin jännitteitä.
Suurjännite voi aiheuttaa läpilyöntejä eristeissä tai se voi aiheuttaa vaarallisen suuren (> 1 A) sähkövirran ihmisen kudosten läpi.
Ihmisen kehon resistanssi on noin 1000 ohmia ”kädestä käteen”.

---
Kotia ja sähkölaitteita suojellaan sulakkeilla
Sulake estää liian suuren sähkövirran kulkemisen
virtapiirissä.
Sulake voidaan toteuttaa joko resistiivisenä vastus-
lankana tai ns. automaattisulakkeena, joka voidaan
resetoida vian löytämisen jälkeen.
Vikavirtasuoja laukeaa, jos laitteesta lähtevä ja
takaisin tuleva sähkövirta poikkeavat merkittävästi
toisistaan. Suoja voi laueta jo noin 10 mA vika-
Virrasta.