## Slide 1
Luku x
Luvun otsikko
Luku 17
Myydään 2 h + k ja kesämökki

## Slide 2: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Uudessa asunnossa on virhe, jos
se ei sellainen kun on sovittu
se ei täytä rakentamisen määräyksiä
sitä ei ole rakennettu huolellisesti ja hyvän rakentamistavan mukaisesti
rakennuksen ominaisuuksista on haittaa terveydelle
rakennuksen materiaalit eivät ole tavanomaista hyvää laatua
asunto ei vastaa ennen kauppaa saatuja tietoja tai tärkeän tiedon antaminen on laiminlyöty.
Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/asuntokaupan-virhe/uuden-asunnon-virhe/

## Slide 3: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Uuden asunnon ostaja tekee asuntoon muuttotarkastuksen noin 1-2 kuukautta ennen muuttoa. Sen yhteydessä täytetään tarkastuskortti.
Muuttotarkastukseen on hyvä ottaa mukaan taskulamppu, vatupassi ja rullamitta.
Virheet kannattaa valokuvata.
Ota täytetystä tarkastuskortista valokuva ennen kuin annat sen myyjän edustajalle.
Asunnon luovutuksen yhteydessä kannattaa tarkistaa, että kaikki muuttotarkastuksesta havaitut virheet on korjattu.
Myös vuositarkastuksessa voi ilmoittaa asunnon virheistä.
Urakoitsija on 10 vuotta vastuussa rakennusvirheistä.

## Slide 4: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?

## Slide 5: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Maalatut pinnat:

## Slide 6: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Maalatut pinnat:
Näkyykö telanjälkiä? Ei pitäisi.
Onko seinissä halkeamia?

## Slide 7: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Ovet ja ikkunat:

## Slide 8: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Ovet ja ikkunat:
Menevätkö ne helposti kiinni?
Onko helat kiinnitetty kunnolla?

## Slide 9: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Kiinteät kalusteet:

## Slide 10: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Kiinteät kalusteet:
Ovatko kaapit suorassa ja kiinnitetty tukevasti seinään?
Toimivatko ovet hyvin, onko niiden välissä oleva rako jossain kohtaa tavanomaista suurempi?

## Slide 11: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Lattia:

## Slide 12: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Lattia:
Onko parketti siisti ja ehjä?
Ovatko lattialistat siistit ja onko listan ja seinän välissä jossain kohtaa isoja rakoja?

## Slide 13: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Kylpyhuone:

## Slide 14: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Kylpyhuone:
Meneekö vesi lattiakaivoon vai jääkö se lainehtimaan johonkin osaa lattiaa?
Onko saumaus tehty siististi?
Onko silikonia riittävästi ja onko se levitetty siististi?

## Slide 15: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Sähköt:

## Slide 16: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Sähköt:
Tuleeko joka pistorasiaan virta?
Toimivatko kaikki lamput?

## Slide 17: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Kodinkoneet:

## Slide 18: Mitä kannattaa tarkistaa uudessa asunnossa?
Kodinkoneet:
Tuleeko kodinkoneisiin virta?
Ovatko tiskikoneen liitännät allaskaapissa vesitiiviit?
Lähde:
HS 21.1.2018/Päivi Huotari. Rakennusteollisuuden asiantuntija Jani Kemppaisen haastattelu