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Pelastussuunnitelma
Kohde X

*Poista tästä pelastussuunnitelmasta kaikki ohje- ja esimerkkitekstit. Pelastussuunnitelman sisältöä ja ulkonäköä voi muokata vapaasti. *
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Tämä pelastussuunnitelma on laadittu (*täydennä: kohde). Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:  
1.  vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;  
2.  rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;  
3.  henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;  
4.  mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)  

*selosta, kuinka suunnitelma pidetään ajantasaisena: Pelastussuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma päivitetään lisäksi aina, kun kiinteistön toiminnassa, käyttäjäkunnassa, kunnossapidossa, turvallisuusjärjestelyissä, riskeissä tai vastuuhenkilöissä tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen. Päivitystarpeista tai sisältömuutoksista voi olla yhteydessä (*täydennä: yhteyshenkilö). 
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*Täydennä: yleinen kuvaus kiinteistöstä, kiinteistön käyttäjistä ja kohteessa harjoitetusta toiminnasta.
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	Kiireellisissä hätätilanteissa hätänumero 112
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Alkusammutuskalusto
*Selostus kohteen alkusammutuskalustosta ja käyttökohteista (em. nestesammutin vs. hiilidioksidisammutin).

Palo-osastointi
*Selostus kohteen palo-osastoinneista ja palo-osastojen tarkoituksesta. Palo-osastojen tulee olla kiinteistön käyttäjien tiedossa ja niissä esiintyviin puutteisiin tulee pystyä reagoimaan. Palo-osastojen rajat voidaan esittää helpoiten pohjakuvassa.

Poistumisreitit  
*Selostus kohteen poistumisreiteistä ja siitä, miten poistumisreitit ja uloskäytävät pidetään parhaiten turvallisena (esteettömyys ja ovien avaus). Poistumisreitit voidaan esittää helpoiten pohjakuvassa. Selostus mahdollisista varapoistumistiejärjestelyistä em. pelastustikkaiden käyttö ja sijainti. 

Pelastustiet
*Selostus kohteen pelastusteistä sekä niiden esteettömänä pitämisestä. 

Kokoontumispaikka
*Kokoontumispaikan sijainti ja mahdollinen varakokoontumispaikka. 
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Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä  
*Lyhyt kuvaus järjestelmästä ja sen tarkoituksesta. 
Paloilmoitinkeskus: 	Sijainti*
Ilmaisintyyppi:	Savuilmaisin*
Huoltohenkilö:	Etunimi Sukunimi, Yritys, p. 040 4444 444* 

Sprinklerijärjestelmä  
*Lyhyt kuvaus järjestelmästä ja sen tarkoituksesta. 
Kuvaus:		Suojausalue*
Keskuksen sijainti: 	Sijainti*
Huoltohenkilö:	Etunimi Sukunimi, Yritys, p. 040 4444 444*

Savunpoistolaitteisto  
*Lyhyt kuvaus järjestelmästä ja sen tarkoituksesta. 
Keskuksen sijainti: 	Sijainti* 

Poistumisopasteet  
*Lyhyt kuvaus järjestelmästä ja sen tarkoituksesta. 
Kuvaus: 		Akkuvarmenteiset poistumisopasteet*
Keskuksen sijainti 	Sijainti*

Ilmanvaihto
*Lyhyt kuvaus järjestelmästä ja sen tarkoituksesta. 
Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.  
Ilmanvaihdon pysäytys: 

Viestintäjärjestelmä  
*Lyhyt kuvaus järjestelmästä ja sen tarkoituksesta. 
Sijainti: 		Sijainti*
Kattavuus: 		Kattavuus*
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*Selostus kohteen väestönsuojista: väestönsuojien määrä, sijainti, henkilömäärä, väestönsuojan vastuuhenkilöt, kuten väestönsuojan hoitaja. Selostus väestönsuojan tarkoituksesta ja siitä, miltä väestönsuoja suojaa. Liitteenä käyttöönottosuunnitelma, joka sisältää tyhjentämissuunnitelman. 
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[bookmark: _Toc204335183]Toimintaohje 1
Toimintaohje vaaratilanteessa toimimiseksi.
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Toimintaohje vaaratilanteessa toimimiseksi.
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Toimintaohje vaaratilanteessa toimimiseksi.	
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Toimintaohje vaaratilanteessa toimimiseksi.
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Toimintaohje vaaratilanteessa toimimiseksi.
[bookmark: _Toc204335188]Toimintaohje 6
Toimintaohje vaaratilanteessa toimimiseksi.
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Pelastussuunnitelman sisältö jaetaan eri tahoille heidän tehtäviensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Laajemmat tiedot toimitetaan seuraaville tahoille:
Esim. isännöitsijä, kiinteistöhuolto, turvallisuusorganisaatio (täydennä tähän):
.................................................................................................................................
Yleistason ohjeet toimitetaan seuraaville käyttäjäryhmille:
Esim. asukkaat, työntekijät, vierailijat, vuokralaiset (täydennä tähän):
.................................................................................................................................
Perehdytys ja/tai koulutus järjestetään seuraavasti:
Milloin, kenelle ja miten (esim. uusien työntekijöiden perehdytys työpaikalla, vuokralaisten ohjeistus vuokrasopimuksen yhteydessä):
.................................................................................................................................
Ohjeiden saatavuus tiloissa:
Miten ja missä turvallisuus- ja toimintaohjeet ovat käyttäjien saatavilla (esim. ilmoitustauluilla, sähköisesti, huoneistokansiossa):
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