## Slide 1: Kirkonkylän koulun viipaleen väistäminen

## Slide 2: Tausta
Kirkonkylän koulun viipale on rakennettu väliaikaiseen käyttöön 1976.
Rakennusta on korjattu vuosikymmenten aikana useita kertoja, käytännössä rakennus on korjausten yhteydessä rakennettu uudelleen.
Rakennuksesta on oltu väistössä mm. 2008 ja 2017.
Rakennuksessa oleskeluun liittyvät oirekokemukset ovat jatkuneet. Kuluvan lukuvuoden aikana 9 oppilasta ja 10 henkilöstön jäsentä on ilmoittanut kokevansa oireita rakennuksessa.

## Slide 3: Tausta
Viipalen olosuhteita on tutkittu useaan otteeseen, viimeisimmäksi on tutkittu ulkoseinärakenteiden ilmatiiveys (22.4.2025). Tässä havaittiin joitakin tukittavissa olevia ilmavuotoja. Nämä löydökset eivät suoraan selitä oirekokemuksia.
Radon-arvot ovat olleet koholla kuluvan vuoden aikana, viipaleeseen on lisätty radon-imuri. Tämän jälkeen tutkimuksissa radonpitoisuudet olivat viitearvojen sisällä

## Slide 4: Opetuksen järjestävää sitovat seikat
Peruskoulu‐ ja lukiorakennusten terveellistä ympäristöä koskevien säännösten lainsäädännöllinen tausta ulottuu Suomen perustuslakiin (11.6.1999/731), jonka 20.2 §:n mukaan ”julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön”.
Perusopetuslaki (21.8.1998/628) on perusopetusta koskeva yleislaki, jossa on säädetty opetuksen järjestämisen perusteista. Perusopetuslain 29 §:ssä (30.12.2013/1267) on säädetty oppilaiden oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön seuraava: Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (1. mom.)
Perusopetuslain esitöissä (HE 86/1997 vp.) on mainittu, että ”Säännös edellyttää toisaalta, että opetukseen tarkoitetut tilat ja välineet ovat turvallisia, ja toisaalta se velvoittaa koulutuksen järjestäjän huolehtimaan esimerkiksi siitä, etteivät oppilaat joudu väkivallan tai muun kiusaamisen kohteiksi koulussa tai muussa koulun toiminnassa.
Lainausten lähde: Microsoft Word - Terveet tilat 2028 Yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilaselvitys 08062020

## Slide 5: Opetuksen järjestäjää sitovat seikat
- Mäntsälän koulukuljetussäännössä todetaan, että kuljetuksen myöntämisen perusteena on koulumatkan pituus. Kuljetus järjestetään, jos koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli viisi kilometriä tai koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi.

## Slide 6: Tavoite ja pohditut vaihtoehdot
Tavoite: Oppilaille ja henkilöstölle turvalliset ja terveelliset tilat 1.8.2025 alkaen.
Vanhan viipaleen purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle.
Opetuspalveluiden käytössä olevien tilojen hyödyntäminen tilapäisesti.
Viipaleen käytön jatkaminen.

## Slide 7: Viipaleen purkaminen ja uudet väistötilaratkaisut
- Viipaleen purkaminen maksaa alustavan arvion mukaan noin 60 000 euroa.
Yhden uuden 4 opetustilaa sisältävän väistötilan vuosikustannukset vuokrina ovat noin 500000 kolmen vuoden vuokra-ajalla.
Aikataulullisesti uusi väistötila olisi valmis opetuskäyttöön aikaisintaan helmikuun alussa (päätöksenteko hankinnasta, kilpailutus, valitusajat, rakennuslupa, purkaminen, maa- ja perustustyöt, elementtien asennus).

## Slide 8: Opetuspalveluiden käytössä olevien tilojen hyödyntäminen tilapäisesti
- Riihenmäen koulun ja Hepolan koulun tilojen hyödyntäminen: Yleisopetuksen ryhmät Hepolan piharakennukseen, petu-opetus Riihenmäkeen (siirto hallinnollisesti Riihenmäen koulun alaisuuteen).
- Myllymäki-Ehnroos yhtenäiskoulun tilojen hyödyntäminen.

## Slide 9: Esitetään keskustelujen pohjalta
4.- ja 5.-luokkalaiset siirtyvät väistötiloihin Myllymäen koulun kentälle (heillä vähiten opettajamuutoksia)
mu/li/ks Mylliksen tiloissa / Kirkkiksellä
Yhteiset tapahtumat Kirkkiksellä
käynti tänä keväänä filiaalissa
omat opettajat & ohjaaja & laaja-alainen erityisopettaja
Mäntsälän kunnan hallintosäännön mukaan palvelua-aluejohtaja (sivistysjohtaja) päättää asiat, jotka koskevat palvelualueen toimintojen organisoitumiseen ja resurssien käyttöön liittyvät asiat. Palvelualuejohtaja tekee päätökset niistä palvelualueelle kuuluvista asioista, joita ei kunnanhallituksen tai lautakunnan toimintasäännöllä tai muutoin ole määrätty muun viranhaltijan päätettäväksi.

## Slide 10: Esityksen pohjana
Myllymäen koulun väistötilaan koulumatkat säilyvät kohtuullisina:
Koulumatka pisimmillään tulee olemaan 2.8 km, ko. oppilaan osalta koulumatka tällä hetkellä on 2,4 km
Kaikkien koulumatka tulee olemaan alle 3 km, kuljetusoppilaiden osalta tilanne ei muutu, eikä järjestely lisää kuljetettavien oppilaiden määrää.
Kirkkiksen välittömässä läheisyydessä asuu 14 oppilasta, heidän koulumatkansa jää alle kahden kilometrin.
Kaiken kaikkiaan siirtyy 75 oppilasta. Huomioitavaa on, että osa oppilaista käy jo nyt Ehnroosin koululle valinnaisen kielen tunneilla.
Oppilaat ja henkilökunta säilyvät Kirkonkylän koulun alaisuudessa.
Päivittäistoiminta on mahdollista järjestää laadukkaasti.
Siirtyvä henkilöstö on sitoutunut muutokseen.

## Slide 11: Kysymykset ja näkemykset tilaisuudessa 7.5.2025
Kirkonkylän koulun Rehtori Taina Ahonen kirjasi läsnäolleiden huoltajien näkemykset. Yhteenveto lähetätään Wilman kautta tiedoksi kaikien 4. ja 5. luokkalaisten oppilaiden huoltajille.
Keskustelun yhteydessä nousi esille toive selvittää myös Myllymäen koulun kentän yhden parakkirivi siirtäminen Kirkonkylän koulun piha-alueelle. Tämä vaihtoehto selvitetään asian valmistelun yhteydessä.