PALOHÄLYTINJÄRJESTELMÄ

KIINTEISTÖ
Nimi: Vilppulankosken koulu
Osoite: Kirkkotie 2
Posti nro: 35700 Vilppula
Kohde: Vilppulankosken koulu

HUOLTOYHTIÖ
Nimi: PalSet Oy
Osoite: PL11 41341 Laukaa puh. 040 7758996
VASTUUHENKILÖ
Hoitaja: Pertti Paananen puh. 050 5269232
Esa Ylikangas

TOIMENPITEET
Suoritusväli Suorittaja
Kuukausikokeilu: 1 – kuukausittain Pertti Paananen puh.
Määräaikaistarkistus: 3 – vuoden välein Alarm Control puh.
YHTEYSVIKA: Tarvittaessa Huolto: Palset Oy, PL 11 41341 Laukaa puh. 040 -7758996

PHP Py 1- v

LAITETIEDOT
Tyyppi Kpl
Keskuskoje FX3NET 1
Kytketyt silmukat 15 kpl savuilmaisimia 251 kpl
Lisälaitteet FMPX näyttölaite osoitteita 267

VARAOSAT
Tyyppi Kpl
Savuilmaisin 22051 -E
Länpöilmaisin 52051-E
Palohälytyspainike
Painikkeen varalasi

DOKUMENTOINTI
Dokumentti Säilytys
Paikantamiskaaviot Paloilmoitinkeskus
Käyttö- ja hoito-ohjeet Paloilmoitinkeskus
Kunnossapito-ohjelma Paloilmoitinkeskus
Toteutuspöytäkirja Paloilmoitinkeskus
Käyttöönottopöytäkirja Paloilmoitinkeskus
Varmennuspöytäkirja Paloilmoitinkeskus
Määräaikaustarkastuspöytäkirja Paloilmoitinkeskus

päiväys	allekirjoitus

2017-08-21